全自动清洗机技术参数

技术要求

清洗消毒+干燥

尺寸参数

清洗舱尺寸/容积：520*530*630mm

外形尺寸：630*600*1439mm

手机清洗架尺寸：511*522*266mm

器械清洗框尺寸：511*529*142mm

设备净重：145kg

运行重量：180kg

性能参数

消毒温度：80~93℃

清洗温度：45℃

消毒时间：0~99分钟可调

运行周期（标准程序）：55min

干燥温度：70~110℃

标准干燥时间：15min

装载能力

牙科手机清洗架：1个，18把高速手机+10把低速手机+器械（标配）

能源要求

纯水/软化水：压力0.2~0.5MPa，流量：25kg/min

电源：电压/频率220/50HZ，功率6KW

能源耗量

水：  64L

清洗液（标准程序，单位毫升）：16000*浓度配比

电：2.1度

接口尺寸

进水口：1/2＂外螺纹

排水口：φ25.4mm

排气口：63.5mm

废水排放量/温度：64kg/20~93℃

排气温度：50~110℃