胰岛素泵

（Paradigm胰岛素注射泵MMT-712EWS型号）

技术参数表

尺寸

5.1×9.1×2.0cm

重量

108克（带储药器）

基础率范围和步长

基础率

0.05－35U/小时, 0.05U增量

48段基础率

临时基础率调节方式

胰岛素输注方式

胰岛素浓度

大剂量输注方式

大剂量范围和步长

报警模式

单位调节

专利的生理脉冲式胰岛素输注

U-100浓度胰岛素

正常波

0-25U, 0.1U增量

蜂鸣与震动

马达

安全直流电马达

<±5%

胰岛素输注精度

电池

1节AAA电池

防水性能

IPX7，可防溅水和一过性浸水

烟灰色

颜色选择

安全设置

每天数百万次的自动检查，还有手动自检功能

单位剩余报警

储药器剩余量不足报警

低电池报警

操作界面

有

逐层菜单式，并有提示

中英文2种语言

语言